Atviro konkurso sąlygų 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Techninė specifikacija  skirta pateikti bendrą informaciją ir reikalavimus elektros energijos UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"  (toliau -  Įsigyjančioji organizacija) poreikiams.

REIKALAVIMAI ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMUI

2. Preliminarus perkamos elektros energijos kiekis – 1233000 KWh.

3.Orientaciniai elektros energijos poreikiai planuojami 2017-2018 metams

| Eil. Nr. | Mėnesiai | Planuojamas preliminarus elektros energijos poreikis KWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lapkritis | 165000 |
| 2 | Gruodis | 186000 |
| 3 | Sausis | 187000 |
| 4 | Vasaris | 165000 |
| 5 | Kovas | 165000 |
| 6 | Balandis | 105000 |
| 7 | Gegužė | 35000 |
| 8 | Birželis | 35000 |
| 9 | Liepa | 35000 |
| 10 | Rugpjūtis | 40000 |
| 11 | Rugsėjis | 40000 |
| 12 | Spalis | 75000 |
|  | Iš viso | 1233000 KWh. |

4.Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisinių aktų reikalavimus.

# 5. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą 12 mėnesių po pirkimo sutarties įsigaliojimo.

6.Elektros energija apskaitoma Įsigyjančiosios organizacijos objektuose įrengtais elektros energijos apskaitos skaitikliais.

7.Elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį turi būti apskaitomas vieną kartą.

PRELIMINARŪS  PLANUOJAMI  ĮSIGYTI  ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIAI, TIEKIMO VIETA, LEISTINOJI NAUDOTI GALIA IR KITOS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Padalinio pavadinimas | Prisijungimo prie tinklo įtampa | Leistinoji naudoti galia, kW | Skaitiklio tipas | Perkamos elektros energijos kiekis, kWh per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boilerinė Nr.1 A.Mickevičiaus g. 24a Šalčininkai | 0,4kV | 20 | Dviejų tarifų dieninis naktinis dviejų tarifų: dieninis naktinis | 4450 3000 |
| 2 | Centrinė katilinė Pramonės g. 2a Šalčininkai | 0,4 kV | 250 | Daugiatarifinis +QsumTS -QsumTS T1 T2 T3 T4 | 60000kVArh 10000kVArh 74000 175000 132500 178000 |
| 3 | Boilerinė Nr.2 Mickevičiaus g. | 0,4 kV | 5 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis daugiatarifis | 160 100 |
| 4 | Boilerinė Nr.3 Vilniaus g. Šalčininkai | 0,4 kV | 5 | Dvejų tarifų: dieninis naktinis | 70 60 |
| 5 | Jašunų katilinė | 0,4 kV | 30 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 35000 39000 |
| 6 | Eišiškių katilinė | 0,4 kV | 80 | Daugiatarifinis: +QsumTs -QsumTS T1 T2 T3 T4 | 13000kVArh 6000kVArh 16000 52000 27000 38000 |
| 7 | Čiužiakampių katilinė | 0,4 kV | 15 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 3800 4000 |
| 8 | Boilerinė Nr.4 A.Mickevičiaus g. Šalčininkai | 0,4 kV | 5 | Dviejų tarifų: dienins naktinis | 20 20 |
| 9 | Dieveniškių katilinė | 0,4 kV | 30 | Dviejų tarifų: dienins naktinis | 40350 45270 |
| 10 | Mokyklos iternato katilinė | 0,4 kV | 15 | Dviejų tarifų: dienins naktinis | 3500 4000 |
| 11 | Baltoji Vokės katilinė | 0,4 kV | 86 | Daugiatarifinis: +QsumTS -QsumTS T1 T2 T3 T4 | 6000kVArh 10kVArh 12000 26500 17000 32000 |
| 12 | Butrimonių katilinė | 0,4 kV | 20 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 11000 12000 |
| 13 | Poškonių katilinė | 0,4 kV | 20 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 10000 12000 |
| 14 | Šilumos punktas J.Paulio 28 Eišiskės | 0,4 kV | 1 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1000 1100 |
| 15 | Šilumos punktas J.Paulio 37 Eišiškės | 0,4kV | 1 | Vientarifis | 3500 |
| 16 | Šilumos punktas Gegužės3os 54 Eišiškės | 0,4kV | 1 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1000 1100 |
| 17 | Šilumos punktas J. Paulio 34 Eišiškės | 0,4 kV | 1 | Vientarifis | 2000 |
| 18 | Šilumos punktas J. Paulio 35 Eišiškės | 0,4kV | 1 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1500 1800 |
| 19 | Šilumos punktas Gegužės3os 56 Ėišiškės | 0,4kV | 1 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 900 970 |
| 20 | Dainavos katilinė | 0,4kV | 10 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 7000 7400 |
| 21 | Šilumos punktas Vytauto 19 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 500 600 |
| 22 | Šilumos punktas Šalčios 8 Šalčininkai | 0.4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1200 |
| 23 | Šilumos punktas Nepriklausomybės28 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 700 600 |
| 24 | Šilumos punktas Vilniaus 24 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 700 760 |
| 25 | Šilumos punktas Vytauto 32 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 400 500 |
| 26 | Šilumos punktas Vilniaus 65 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 750 800 |
| 27 | Šilumos punktas A. Mickevičiaus30a Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 400 450 |
| 28 | Šilumos punktas Vytauto 24 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 300 350 |
| 29 | Šilumos punktas Vytauto 34 Šalčininkai | 0,4kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 400 420 |
| 30 | Šilumos punktas A. Mickevičiaus 1 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 31 | Šilumos punktas A. Mickevičiaus 1a Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 32 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 21 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dvijų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 33 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 27 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 34 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 23 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 35 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 7 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 36 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 21 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 37 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 12 Šalčininkai | 0,2 kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 38 | Šilumos punktas J. sniadeckio 24 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 39 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 3 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 40 | Šilumos punktas J.Sniadeckio 25 Šalčininkai | Ą | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 41 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 5 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 42 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 18 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 43 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 4 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 44 | Šilumos punktas J. Sniadeckio 22 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 45 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 8 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 46 | Šilumos punktas J.Snadeckio 14 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 47 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 12 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 48 | Šilumos punktas J.Sniadeckio 10 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 49 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 16 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 50 | Šilumos punktas J.Sniadeckio 20 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 51 | Šilumos punktas Šalčios skg. 5 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 52 | Šilumos punktas Vilniaus 51 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 53 | Šilumos punktas Šalčios skg.7 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 54 | Šilumos punktas Vytauto 31 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 55 | Šilumos punktas Vytauto 33 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 56 | Šilumos punktas Šalčios skg. 6 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 57 | Šįlumos punktas Mokyklos 23 Šalčinikai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 58 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 24 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 59 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 2 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 60 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 15 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 61 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 10 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 62 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus 17a Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 63 | Šilumops punktas Vilniaus 26b Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 64 | Šilumos punktas Vilniaus 26a Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 65 | Šilumos punktas Vilniaus 15a Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinios | 1100 1300 |
| 66 | Šilumos punktas Mokyklos 19 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 67 | Šilumos punktas Vilniaus 9 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 68 | Šilumos punktas Vilniaus g. 9a, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 69 | Šilumos punktas Vilniaus g.22, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 70 | Šilumos punktas Mokyklos g.27, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 71 | Šilumos punktas Vytauto g. 31, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 72 | Šilumos punktas Vytauto g. 38, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 73 | Šilumos punktas Vilniaus . 26, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejųtarifų dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 74 | Šilumos punktas Vilniaus g. 45,Š.p.Nr.1 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 75 | Šilumos punktas Vilniaus g. 11, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 76 | Šilumos punktas Vilniaus g. 45,Š.P.Nr.2 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 77 | Šilumos punktas Vilniaus g.45,Š.P.Nr.3, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 78 | Šilumos punktas Vitauto g.22a,Š.P.Nr.1 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 79 | Šilumos punktas Vytauto g.22a,Š.P.Nr.2 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 80 | Šilumos punktas Pramonės g.7, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 81 | Šilumops punktas Šalčios skg 14, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 82 | Šilumos punktas Naujoji g.2, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų; dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 83 | Šilumos punktas T. Kosciuškos g. 14, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 84 | Šilumos punktas Naujoji g.4, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 85 | Šilumos punktas Naujoji g.6, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų; dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 86 | Šilumos punktas Vilniaus g.30, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 87 | Šilumos punktas Vilniaus g.61, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 88 | Šilumos punktas Šalčios skg.12, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 89 | Šilumos punktas Nepriklausomybėsg.20, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 90 | Šilumos punktas Naujoji g.7, Šalčinikai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 91 | Šilumos punktas Vilniaus g. 32, Šalčinikai | 02kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 92 | Šilumos punktas Sodų g. 3a, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 93 | Šilumos punktas A.Mickevičiaus g. 21, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 94 | Šilumos punktas Vilniaus g. 35, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 95 | Šilumos punktas Mokyklos g.17, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 96 | Šilumos punktas Vytauto g. 29, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 97 | Šilumos punktas Vilniaus g. 33 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 98 | Šilumos punktas Vilniaus g. 13 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dienini naktinis | 1100 1300 |
| 99 | Šilumos punktas Nepriklausomybės g. 30 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 100 | Šilumos punktas Vytauto g. 22a,Š.P.Nr.3 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 101 | Šilumos punktas J.Pauliaus II g. 26, Eišiškės | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 102 | Šilumos punktas Ligoninės g. 2a, Ėišiškės | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 103 | Šilumos punktas Architektų g. 3, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1210 |
| 104 | Šilumos punktas Vilniaus g. 25, Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1100 1300 |
| 105 | Šilumos punktas Mokyklos g. 35 Šalčininkai | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1200 1300 |
| 106 | Šilumos punktas Mok. Intern.gyv.namas Šalčininkų k. | 0,2kV | 3 | Dviejų tarifų: dieninis naktinis | 1200 1300 |

855                                               1233000kWh